MEMORIA DE CALIDADES

MEMORIA DE CALIDADES

APARTAMENTOS

- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

- TABIQUES CON LADRILLO Y PLADUR

- FACHADAS CON MORTERO MONOCAPA

- PINTURA INTERIOR  LISA COLOR BLANCO.

- PAVIMENTO INTERIOR DE GRES PORCELANICO.

- PAVIMENTO EXTERIORES DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE

- ALICATADOS EN GRES  CERAMICO BAÑOS Y COCINAS HASTA EL TECHO.

- CARPINTERÍA EXTERIOR EN PVC DE HOJAS CORREDERAS.

- PERSIANAS EN TODAS LAS VENTANAS MECANIZADAS.

- CRISTALES EN CLIMALIT Y DOBLE ACRISTALAMIENTO.

- CARPINTERÍA INTERIOR EN LACADO EN COLOR BLANCO.

- ARMARIOS EMPOTRADOS EN DORMITORIOS EN BLANCO.

- DOS MUEBLES DE BAÑO EN COLOR BLANCO, CON ESPEJO INCLUIDOS.

- RADIADORES ELECTRICOS EN LOS BAÑOS

- PUERTA PRINCIPAL BLINDADA.

- COCINA CON ARMARIOS ALTOS Y BAJOS EN COLOR BLANCO.

- ENCIMERA EN SILESTONE O SIMILAR.

- FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE.

- AGUA CALIENTE POR AEROTERMIA CON ACUMULADOR.

- GRIFERIA MONOMANDO CON LLAVES DE CORTE.

- SANITARIOS EN PORCELANA VITRIFICADA TIPO ROCA O SIMILAR

- ELECTRODOMÉSTICOS INCLUIDOS.

- LAVAVAJILLAS BOSCH O SIMILAR

- CAMPANA CATA ISLA O SIMILAR

- HORNO BOSCH O SIMILAR

- ENCIMERA BOSCH O SIMILAR

- LAVADORA BOSCH O SIMILAR

- MICROONDAS

- FRIGO BEKO O SIMILAR,

- SPOTLIGHT EN TODA LA VIVIENDA

- PREINSTALACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET.

- PREINSTALACIÓN DE T.V. Y F.M., en salón y dormitorio principal

- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS Y MAQUINA INCLUIDA.

- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO, RECIRCULACION DE AIRE MEDIANTE UN MOTOR

- INSTALACIÓN ELECTRICA DE 5.000 W.

- INTERFONO EN ENTRADA CON VIDEOPORTERO

- ASCENSOR EN CADA BLOQUE-ESCALERA.

- PARCELA URBANIZACION CERRADA.

- CALLES INTERIORES URBANIZADAS.

- 1 PLAZA DE PARKING POR VIVIENDA.

- PISCINA CLIMATIZADA CON BOMBA DE CALOR Y GIMNASIO COMUNITARIOS.

- ZONA AJARDINADA CUMUNITARIA.

- LAS PLANTAS BAJAS Y LOS ATICOS TENDRAN PREINSTALACION PARA JACUZZI..