MEMORIA DE CALIDADES

EL EDIFICIO

Cimentación

Realizada con zapatas de hormigón armado.

Estructura

Formada por pilares, forjados y escaleras de hormigón armado.

Fachada y cubierta

La fachada estará acabada con combinación de distintos colores de monocapa raspado e impermeabilizado mediante pintura de exterior.

Acabado exterior en SATE.

Las separaciones entre vecinos son ciegas.

Revestimiento con diversos tipos de pavimentos en cubierta, con aislamiento térmico e impermeabilización mediante lamina, bajo solado.

Construcción sostenible, con ahorro energético y mejora en el confort en las viviendas de la última planta.

Zonas comunes

En las escaleras de acceso a viviendas, peldañeados cerámicos/piedra nacional y barandillas de obra acabadas en monocapa.

Caliﬁcación energética

Las viviendas tienen una caliﬁcación energética A.

LA VIVIENDA

Albañilería

Cerramientos exteriores con doble fábrica de ladrillo, y aislamiento termoacústico intermedio según CTE. Tabiquería interior con ladrillo hueco doble de 7 cm., recibida con mortero de cemento y medianeras entre viviendas con doble tabique y aislamiento acústico.

Alicatado

Combinación de revesCmientos cerámicos de 1ª calidad nacional de suelo a techo en baños, combinado con zonas acabadas en pintura.

Solados

Pavimento porcelánico de 1ª calidad nacional en interior de vivienda, con rodapié porcelánico blanco.

Pavimento de pvc acabado madera a elegir.

Para las terrazas de planta baja y solárium privado en cubierta, se utilizará gres cerámico antideslizante de 1ª calidad nacional, añadiendo aislamiento térmico en cubierta.

Revestimiento continuo

Enlucido continuo con yeso blanco en paramentos verticales, con guardavivos de PVC. Falsos techos de pladur en pasillos y baños, serán placas desmontables en un baño.

Pintura

Pintura plástica con acabado liso en toda la vivienda. Paredes en gris roto y techos en blanco.

Carpintería interior

Puerta de entrada blindada con puntos de cierre de seguridad, lacada en blanco o acabado en madera al interior y acabada en el exterior en tablero PVC color a elegir.

Puertas de paso de altura 2.03 m., ciegas lisas, acabada en color blanco, con manivelas y herrajes.

Carpintería exterior

De aluminio lacado en toda la vivienda, con ventanas con apertura corredera, salvo baños con apertura oscilobatientes o abatibles. Balconeras con apertura con hojas correderas.

Ventanas y balconeras con cristal doble con control solar o similar, según cálculos de proyecto.

Fontanería

Compuesta de acometida desde el exterior a batería contadores, acometidas a viviendas y red interior en la vivienda con agua fría y caliente.

Llaves de corte por vivienda, en baños, cocina e inodoros, con tomas de agua bitérmicas para la lavadora y lavavajillas.

Tuberías de agua caliente, aisladas para disminuir las pérdidas de calor. Desagües realizados según normas con PVC.

El agua caliente sanitaria (ACS) se produce de manera individual mediante equipo de aerotermia y apoyo de resistencia eléctrica, situado en lavadero/cocina.

Sanitarios

Inodoros de primera marca española, tanto en baño común como en baño de habitación principal.

Platos de ducha en todos los baños acabado de resina o similar. Griferías monomando en duchas, en lavabos y fregador.

Fregador de cocina de acero inoxidable.

Electricidad

Instalación con grado de electriﬁcación medio, con protecciones en cuadro contra sobreintensidades y derivaciones eléctricas, estando conectados todos los elementos metálicos de la vivienda y ediﬁcio a la toma de Cerra en la cimentación.

Instalación de video portero con pantalla a color, en todas las viviendas. Mecanismos de primera marca.

Ventilación

Para cumplir con las exigencias de CTE de ventilación de aire en viviendas, estarán dotadas de los siguientes sistemas de ventilación:

- Para cocinas ventilación forzada de humos con campana tipo grupo ﬁltrante a tubo individual hasta cubierta.

Climatización/Calefacción

Preinstalación de Climatización Frio/Calor, impulsión por conductos y retornos por rejillas en falso techo (bomba de calor no incluida).

Cocina

Cocina y frente en pvc compacto, equipada con muebles bajos y altos, frentes de cajones y puertas en combinación de zonas de laminado blanco y laminado en madera.