ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

# Estructura

- Arquitectura y decoración de estilo mediterráneo .

- Diseño reforzado concreto .

# Muros

- Muros exteriores con doble tabique cerámico, con cámara de aire, aislamiento térmico/acústico con placas de poliestireno.

- Tabiques interiores de obra realizada con ladrillo cerámico. .

# Cobertura

- Enlucido de superficies verticales y horizontales con yeso y acabado con pintura lisa blanca .

- Papel pintado en la pared principal del dormitorio y salón (a decidir por la dirección de la empresa)

- Techos lisos de pladur y falsos techos (según instalación). .

- Solárium con aislamiento térmico y acústico según normativa aplicable .

- La fachada está acabada con baldosas de porcelana de alta calidad, combinadas con un revoco monocapa de color similar al de la visualización, con un revestimiento protector contra la suciedad.

- Pavimento porcelánico de alta calidad en interior del edificio .

- Cocinas, baños y lavaderos revestidos con cerámica de alta calidad .

- Pavimentos exteriores en porche, jardín y solárium de gres porcelánico antideslizante de alta calidad .

# Carpintería

- Carpintería exterior de aluminio de alta calidad y persianas eléctricas. Color (a determinar por la dirección técnica de la empresa).

- Vidrio Climasun con mayor aislamiento térmico y acústico .

- Puerta de entrada a la vivienda blindada, en el mismo color RAL que el aluminio, con sistema de seguridad de tres puntos, pomo y mirilla .

- Puerta interno barnizado , color (a determinar) Por gestión Técnico empresas ).

- Armarios empotrados en los dormitorios, acabados con materiales de primera calidad, con balda superior, barra de colgar y cajones. Color (por determinar) Por gestión Técnico empresas ).

# Cocina

- Muebles de cocina de diseño moderno, con muebles bajos y altos, color (a determinar por la dirección técnica de la empresa).

- Encimeras de Silestone o material similar, color (a determinar por la dirección técnica de la empresa)

- Apartamentos diseñados con lavadero independiente junto a la cocina, con espacio para lavadero y sistema de agua caliente sanitaria (ACS) .

# Baños

- Sanitarios colgantes de alta gama.

- Suspendido gabinetes bajo lavabos

- Grifería monomando y termostática en duchas. .

- Baños equipados con cabinas de ducha y espejos iluminados.

- Producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante el sistema de aerotermia ACS, de acuerdo con la normativa aplicable .

# Aire acondicionado y ventilación

- Instalación de aire acondicionado y calefacción por conductos en todo el piso .

- Calefacción por suelo radiante en todo el apartamento .

- Ventilación mecánica asistida por turbina según normativa aplicable. .

# Instalación Eléctrico

- Instalación eléctrica según normativa aplicable .

- Interruptores y enchufes de alta calidad de NIESSEN o equivalente.

- Puntos de TV, teléfono e internet en todas las estancias del apartamento .

# Zonas externo

- Puntos de acceso de agua y electricidad en solárium.

- Puntos de acceso de agua en los jardines de la planta baja.

- Barandillas de vidrio templado en solárium y terrazas de plantas superiores .

- Iluminación exterior del edificio incluida en el precio. Proyecto ( a determinar por la dirección técnica de la empresa).

# Incluido en el precio

- Muebles y decoraciones en el departamento. (a determinar por la dirección técnica de la empresa )

- Electrodomésticos incluidos en el precio .

- Instalación de cocina exterior, pérgola de obra, jacuzzi y césped artificial en solárium .

- Plaza de parking privada y trastero en el garaje subterráneo .

- Iluminación completa en todo el apartamento .

# Zonas común

## Planta baja

- Iluminación de diseño adaptada al carácter de la finca. (a determinar por la dirección técnica de la empresa )

- Recepción .

- Sala audiovisual / sala de conferencias .

- Extensamente áreas verde .

- Gran piscina para adultos y piscina infantil. .

- Lugar divertido

## Sótano

- Spa ( piscina climatizada ) Agua , sauna, jacuzzi y talasoterapia con el uso de arroyos agua ).

- Gimnasio (zona fitness equipada con bicicletas de spinning, cintas de correr, equipos de entrenamiento multifuncional, banco y mancuernas de varios pesos ).

Apartamentos en planta baja con amplio jardín privado y vistas a las zonas comunes. 
Apartamentos en primera planta con amplia terraza, maravillosa vista a zonas comunes y al mar. Áticos con amplias terrazas y solárium equipado con jacuzzi privado, pérgola de diseño, césped artificial, cocina de verano, preciosas vistas a las zonas comunes y una impresionante vista al mar.

La calidad y los diseños son indicativos y no constituyen un compromiso ni parte del contrato. El promotor se reserva el derecho de modificarlas por exigencias de la construcción o instrucciones de la dirección técnica, comercial o legal.