SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Struktura

- Architektura i wystrój w stylu śródziemnomorskim.

- Konstrukcja wzmocniona betonowa.

# Ściany

- Ściany zewnętrzne z podwójnymi ceramicznymi ścianami działowymi, z komorą powietrzną, izolacja termiczna/akustyczna z płyt styropianowych.

- Wewnętrzne ściany działowe z cegły ceramicznej..

# Pokrycie

- Tynkowanie powierzchni pionowych i poziomych gipsem oraz wykończenie gładką białą farbą.

- Tapeta na ścianie głównej w sypialni i salonie (do decyzji zarządu spółki)

- Gładkie płyty gipsowe na sufitach oraz sufity podwieszane (w zależności od instalacji)..

- Solarium z izolacją termiczną i akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Elewacja wykończona wysokiej jakości płytkami porcelanowymi, w połączeniu z tynkiem jednowarstwowym w kolorze podobnym do wizualizacji, z powłoką chroniącą przed zabrudzeniami

- Wysokiej jakości porcelanowa podłoga wewnątrz budynku.

- Kuchnie, łazienki i pralnie wyłożone wysokiej klasy ceramiką.

- Podłogi zewnętrzne na ganku, w ogrodzie i na solarium wykonane z antypoślizgowego gresu/porcelany wysokiej jakości.

# Stolarka

- Stolarka zewnętrzna z wysokiej jakości aluminium oraz elektryczne rolety. Kolor (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy).

- Szyby Climasun o podwyższonej izolacji termicznej i akustycznej.

- Drzwi wejściowe do mieszkania wzmocnione, w tym samym kolorze RAL co aluminium, z trzypunktowym systemem zabezpieczeń, gałką i wizjerem.

- Drzwi wewnętrzne lakierowane, kolor (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy).

- Szafy wnękowe w sypialniach, wykończone materiałami najwyższej jakości, z górną półką, drążkiem na wieszaki i szufladami. Kolor (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy).

# Kuchnia

- Meble kuchenne o nowoczesnym designie, z szafkami dolnymi i górnymi, kolor (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy).

- Blaty wykonane z Silestone lub podobnego materiału, kolor (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy)

- Mieszkania zaprojektowane z niezależnym pomieszczeniem gospodarczym obok kuchni, z miejscem na pralnię i system ciepłej wody użytkowej (ACS).

# Łazienki

- Wisząca ceramika sanitarna wysokiej klasy.

- Podwieszane szafki pod umywalki

- Krany jednouchwytowe oraz termostatyczne w prysznicach..

- Łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe i podświetlane lustra.

- Produkcja ciepłej wody użytkowej (CWU) za pomocą systemu aerotermicznego ACS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Klimatyzacja i wentylacja

- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania kanałowego w całym mieszkaniu.

- Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni mieszkania.

- Mechaniczna wentylacja wspomagana turbiną zgodnie z obowiązującymi przepisami..

# Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Wysokiej jakości włączniki i gniazdka marki NIESSEN lub równoważnej.

- Punkty telewizyjne, telefoniczne i internetowe we wszystkich pomieszczeniach mieszkania.

# Strefy zewnętrzne

- Punkty dostępu do wody i elektryczności w solariach.

- Punkty dostępu do wody w ogrodach na parterze.

- Balustrady z hartowanego szkła na solarium i tarasach na wyższych piętrach.

- Oświetlenie zewnętrzne budynków wliczone w cenę. Projekt (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy).

# Wliczone w cenę

- Meble i dekoracje w mieszkaniu. (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy)

- Sprzęt AGD wliczony w cenę.

- Instalacja zewnętrznej kuchni, pergoli murowanej, jacuzzi i sztucznej trawy na solarium.

- Prywatne miejsce parkingowe i komórka lokatorska w podziemnym garażu.

- Pełne oświetlenie w całym mieszkaniu.

# Strefy wspólne

## Parter

- Designerskie oświetlenie dopasowane do charakteru osiedla. (do ustalenia przez kierownictwo techniczne firmy)

- Recepcja.

- Sala audiowizualna / sala konferencyjna.

- Rozległe tereny zielone.

- Duży basen dla dorosłych i basen dla dzieci..

- Plac zabaw

## Piwnica

- Lamar Higuericas Spa (basen z podgrzewaną wodą, sauna, jacuzzi i talasoterapia z wykorzystaniem strumieni wodnych).

- Lamar Higuericas Gym (strefa fitness wyposażona w rowery spinningowe, bieżnie, urządzenia do treningu wielofunkcyjnego, ławkę i hantle o różnych ciężarach).

Mieszkania na parterze z przestronnym prywatnym ogrodem i widokiem na strefy wspólne.
Apartamenty na pierwszym piętrze z dużym tarasem, wspaniałym widokiem na strefy wspólne oraz morze. Penthouse'y z dużymi tarasami i solarium wyposażonym w prywatne jacuzzi, designerską pergolę, sztuczną trawę, letnią kuchnię, przepiękne widoki na strefy wspólne oraz zachwycający widok na morze.

Jakość i projekty mają charakter orientacyjny i nie stanowią zobowiązania ani części umowy. Deweloper zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji ze względu na wymagania budowlane lub wskazania kierownictwa technicznego, handlowego lub prawnego.